Техническое задание

на выполнение работ капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома

№ 36 корп. 1  по ул. Нехинская

1. Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

№ 36 корп. 1  по ул. Нехинская

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему геодезии дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

Работы проводятся  в соответствии с законодательными актами и нормативами, регулирующими требования к детским площадкам, действующим на территории РФ ГОСТ Р 52301-2013, который распространяется на все сооружения, предназначенные для коллективного пользования.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Все применяемые материалы, а также оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Сертификаты соответствия на применяемые материалы, в соответствии со сметой и техническим заданием, предоставляются Заказчику непосредственно перед началом выполнения вида работ не позднее, чем за три рабочих дня до начала производства работ.

Требования к качеству и результату работ:

- Требования к конструкциям и игровым комплексам детской площадки во дворе должны соответствовать условиям, прописанным в государственных стандартах:

- Все комплексы и отдельно стоящие аттракционы должны иметь сертификат качества, который предоставляется поставщиком или производителем.

- Углы закруглены, а поверхности отшлифованы (отполированы).

- При размещении на территории, дети (в том числе и инвалиды) должны иметь свободный доступ ко всем конструкциям.

- Острые грани метизов (шурупов, болтов, саморезов) должны быть скрыты специальными шляпками. Делается это для минимизации вероятности травматизма.

- Сварочные швы зашлифованы и окрашены.

- Расстояние между отдельными элементами ограждения детской площадки делается с учётом того, чтобы между ними не застряла часть тела, например, голова. В среднем шаг между штакетником составляет минимум 10 см.

- Материал изготовления не должен иметь острых краёв, заусенцев и других мест, при контакте с которыми ребёнок может получить травму.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами.

3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

5. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

6. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

7. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород, ул. Нехинская № 36 корп. 1

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения договора до 01 сентября 2025г.