|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________________________________________ |
|  |  | _____________________________________________ |
|  |  | ______________________/_________________________/ |
|  |  | "_______"__________________ 2019г. |
| Дефектная ведомость № 1 |
| Благоустройство дворовой территории. Ремонт асфальтного покрытия проезжей части дворовой территории объекта: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Кочетова, ,д. 37, к. 1, г.В.Новгород |
| Позиция | Наименование конструктивных элементов | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | ТЕРр68-12-07 | 1000 м2 покрытия | 1,42 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм |
|  |  |  |  |  | 1,42 |
|  |  | ТССЦпг03-21-01-010 | т | 140,58 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км |
|  |  |  |  |  | 140,58 |
|  |  | ТЕР27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,42 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  |  |  |  |  | 1,42 |