Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома  № 14 корп. 1 по ул. Парковая

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство)  дворовой территории многоквартирного дома № 14 корпус 1 по ул. Парковая (МАФ, ограждения, озеленение, видеонаблюдение).

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектные ведомости.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

3.3.  Требования к детским/спортивным площадкам изложены в Техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), а также:

- ГОСТ Р 52169 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации»;

- «Методические рекомендации по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры», утвеждённые приказом Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019.

Перечисленные документы определяют, каким должно быть оборудование, из чего может состоять площадка и как осуществлять контроль за её содержанием. Все требования к элементам детской/спортивной площадки направлены на обеспечение её безопасного использования.  Главное требование к детским/спортивным площадкам – безопасность. Поэтому при установке таких элементов благоустройства на придомовой территории  важно учитывать следующее:

- площадка размещещается на земле, с использованием ударопоглощающего покрытия, установлена не на бетонной/асфальтированной поверхности; сборка площадки произведена квалифицированными специалистами строго по инструкции;

- оборудование должно выдерживать вес до 150 кг, изготовлено из экологически чистых, износостойких и вандалоустойчивых материалов, не приносящих вред человеку и природе;

- материалы, используемые при изготовлении элементов, не должно вызывать термический ожог при контакте с ними после воздействия высоких/низких температур;

- объекты должны иметь сертификат соответствия и гарантию минимум на 5 лет;

- площадка должна быть размещена на ровной поверхности, в стороне от автодороги, в тени дома или зелёных насаждений; на элементах оборудования не должна скапливается вода;

- все детали площадки должны быть  доступны для очистки и ремонта, а также обеспечен доступ внутрь каждого объекта и детям, и взрослым.

Оборудование на детской/спортивной площадке не должно иметь выступающих острых углов и элементов, все соединения и болты нужно защитить, швы сделать гладкими. Необходимо исключить возможность сдавливания человека подвижными частями объектов на площадках, а также застревания частей тела или одежды. На площадке и рядом с ней следует убрать свисающие ветви и торчащие корни деревьев, остатки снесённых объектов, например, металлических элементов ранее расположенных во дворе качелей. При входе на площадку обязательно устанавливается стенд с правилами её использования и указанием возрастной группы пользователей.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

5. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

6. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

7. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 14, корпус 1

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 01 октября 2023 г.

- Заказчик:  Главный инженер ООО «ГУК «НС»: ______________ Л.И.Цветкова

- Подрядчик: ___________________________ …......

- Контролирующая организация: _______________________