| | УТВЕРЖДАЮ
| | __________________________________
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Жилой дом № 59 по ул. Большая Мосовская
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на монтаж системы видеонаблюдения
Основание | Сметная стоимость - | 294,000 тыс. руб.
Чертежи № | |
Составлена в ценах Января 2000 г., декабря 2018г.(письмо № КХ-7140-И от 14.12.2018 Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
| | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины
| | | ед. изм. | | | | | |
| | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего
№1 Монтажные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне | 12 | 63,91 | 10,05 | 766,92 | 622,08 | 120,6 | 3,11 | 37,32
| (0) | | 1 шт. | 51,84 | 0 | | | 0 | 0 | 0
2 | ТЕРм10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа | 1 | 26,5 | 0 | 26,5 | 25,98 | 0 | 2 | 2
| (0) | | 1 шт. | 25,98 | 0 | | | 0 | 0 | 0
3 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 2 | 81,43 | 11,96 | 162,86 | 138,94 | 23,92 | 5,15 | 10,3
| (0) | Мат=95,41*0 | 1 шт. | 69,47 | 0,79 | | | 1,58 | 0,04 | 0,08
4 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 2 | 60,72 | 0,26 | 121,44 | 111,96 | 0,52 | 3,6 | 7,2
| (0) | | 1 шт. | 55,98 | 0 | | | 0 | 0 | 0
5 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 2 | 9,38 | 0 | 18,76 | 15,7 | 0 | 0,52 | 1,04
| (0) | | 1 шт. | 7,85 | 0 | | | 0 | 0 | 0
6 | ТЕРм10-08-005-02 | Прокладка кабеля по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 10 | 426,8 | 11,52 | 4 268 | 4 152,8 | 115,2 | 29 | 290
| (0) | Мат=811,14*0 | 100 м | 415,28 | 0 | | | 0 | 0 | 0
7 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 3 | 1 901,12 | 1 700,71 | 5 703,36 | 601,23 | 5 102,13 | 13,68 | 41,04
| (0) | Мат=508,92*0 | 100 м кабеля | 200,41 | 213,11 | | | 639,33 | 10,84 | 32,52
8 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (монтажная) | 12 | 7,92 | 0 | 95,04 | 89,28 | 0 | 0,5 | 6
| (0) | | 1 шт. | 7,44 | 0 | | | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 11 162,88 | 5 757,97 | 5 362,37 | 394,9
| | | 640,91 | 32,6
Наименование и значение множителей | Значение | Прямые
Слаботочные устройства: диспечеризация (1, 3, 4, 5, 6, 8)
Зарплата | 5130,76*11,38 | 11,38 | 58 388,05
Машины и механизмы | 260,24*7,37 | 7,37 | 1 917,97
Материалы | 42,02*3 | 3 | 126,06
Итого | | 60 432,08
Монтаж оборудования (1, 3, 4, 5, 6, 8)
Накладные расходы | (5130,76+1,58)*11,38*0,8 | 0,8 | 46 724,82
Сметная прибыль | (5130,76+1,58)*11,38*0,6 | 0,6 | 35 043,62
Итого | | 142 200,52
Слаботочные устройства: диспечеризация (2)
Зарплата | 25,98*11,38 | 11,38 | 295,65
Машины и механизмы | 0 | 1 | 0
Материалы | 0,52*3 | 3 | 1,56
Итого | | 297,21
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (2)
Накладные расходы | (25,98+0)*11,38*0,92 | 0,92 | 272
Сметная прибыль | (25,98+0)*11,38*0,65 | 0,65 | 192,17
Итого | | 761,38
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (7)
Зарплата | 601,23*11,38 | 11,38 | 6 842
Машины и механизмы | 5102,13*6,84 | 6,84 | 34 898,57
Материалы | 0 | 1 | 0
Итого | | 41 740,57
Электромонтажные работы на других объектах (7)
Накладные расходы | (601,23+639,33)*11,38*0,95 | 0,95 | 13 411,69
Сметная прибыль | (601,23+639,33)*11,38*0,65 | 0,65 | 9 176,42
Итого | | 64 328,68
Итого | | 207 290,58
Итого по неучтенным материалам | | 0
Итого по погрузке | | 0
Итого по перевозке | | 0
Итого | | 207 290,58
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
| | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины
| | | ед. изм. | | | | | |
| | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего
№2 Материалы не учтенные ценником
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | цена поставщика | IP видеорегистратор Orient NVR-8825S | 1 | 11 958,33 | 0 | 11 958,33 |
| | Цед=14350/1,2 | шт. | | | |
2 | цена поставщика | Жесткий диск Western Digital 4 Тб SATA 6Gb | 1 | 12 916,67 | 0 | 12 916,67 |
| | Цед=15500/1,2 | шт. | | | |
3 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-1500AP | 1 | 9 666,67 | 0 | 9 666,67 |
| | Цед=11600/1,2 | шт. | | | |
4 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-625AP | 1 | 4 583,33 | 0 | 4 583,33 |
| | Цед=5500/1,2 | шт. | | | |
5 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения уличной установки IP-камера 3Мп | 3 | 5 833,33 | 0 | 17 499,99 |
| | Цед=7000/1,2 | шт. | | | |
6 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения купольная IP-камера  3Мп | 9 | 5 000 | 0 | 45 000 |
| | Цед=6000/1,2 | шт. | | | |
7 | цена поставщика | Коммутатор D-Link Gigabit PoE Switch DES-1008P+ | 2 | 6 416,67 | 0 | 12 833,34 |
| | Цед=7700/1,2 | шт. | | | |
8 | цена поставщика | Коробка монтажная | 12 | 83,33 | 0 | 999,96 |
| | Цед=100/1,2 | шт. | | | |
9 | цена поставщика | Роутер (маршрутизатор) TP-LINK TL-WR841N | 1 | 1 133,33 | 0 | 1 133,33 |
| | Цед=1360/1,2 | шт. | | | |
10 | цена поставщика | Щит монтажный | 2 | 4 166,67 | 0 | 8 333,34 |
| | Цед=5000/1,2 | шт. | | | |
11 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки (м) | 1 300 | 22,5 | 0 | 29 250 |
| | Цед=27/1,2 | м | | | |
12 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки с тросом (м) | 300 | 25 | 0 | 7 500 |
| | Цед=30/1,2 | м | | | |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0
| | | 0 | 0
Наименование и значение множителей | Значение | Прямые
Итого по неучтенным материалам | | 161 674,96
Итого | | 161 674,96
Итого | | 161 674,96
Наименование и значение множителей | Значение | Прямые
Итого п.9 Муниц.программы | 245 000
Итого | | 245 000
НДС | 245000*0,2 | 20% | 49 000
Итого | | 294 000
СОСТАВИЛ | |
ПРОВЕРИЛ | |
 
| | УТВЕРЖДАЮ
| | ___________________________
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на монтаж системы видеонаблюдения
Жилой дом № 59 по ул. Большая Мосовская
№ п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ТЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне | 1 шт. | 12 |
| | 1/12 | | |
2 | ТЕРм10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа | 1 шт. | 1 |
| | 2/1 | | |
3 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 2 |
| | 3/2 | | |
4 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |
| | 4/2 | | |
5 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 2 |
| | 5/2 | | |
6 | ТЕРм10-08-005-02 | Прокладка кабеля по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 10 |
| | 6/10 | | |
7 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 3 |
| | 7/3 | | |
8 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (монтажная) | 1 шт. | 12 |
| | 8/12 | | |
9 | цена поставщика | IP видеорегистратор Orient NVR-8825S | шт. | 1 |
| | 1/1 | | |
10 | цена поставщика | Жесткий диск Western Digital 4 Тб SATA 6Gb | шт. | 1 |
| | 2/1 | | |
11 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-1500AP | шт. | 1 |
| | 3/1 | | |
12 | цена поставщика | ИБП PowerCom IMP-625AP | шт. | 1 |
| | 4/1 | | |
13 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения уличной установки IP-камера 3Мп | шт. | 3 |
| | 5/3 | | |
14 | цена поставщика | Видеокамера ночного видения купольная IP-камера  3Мп | шт. | 9 |
| | 6/9 | | |
15 | цена поставщика | Коммутатор D-Link Gigabit PoE Switch DES-1008P+ | шт. | 2 |
| | 7/2 | | |
16 | цена поставщика | Коробка монтажная | шт. | 12 |
| | 8/12 | | |
17 | цена поставщика | Роутер (маршрутизатор) TP-LINK TL-WR841N | шт. | 1 |
| | 9/1 | | |
18 | цена поставщика | Щит монтажный | шт. | 2 |
| | 10/2 | | |
19 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки (м) | м | 1300 |
| | 11/1300 | | |
20 | цена поставщика | Кабель UTP 4 пары кат.5e NeoMax для внешней прокладки с тросом (м) | м | 300 |
| | 12/300 | | |