Приложение № 2

Техническое задание

# на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

# (Капитальный ремонт фасада МКД по адресу:г. Великий Новгород, ул.Ильина ,д.10/13)

| Дефектная ведомость на капитальный ремонт фасада МКД по адресу:г. Великий Новгород, ул.Ильина ,д.10/13 |
| --- |
| Позиция | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 100 м2 | 0,8789 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,8789 |
| 2 | 100 м2 | 19,542 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 2/19,542 |
| 3 | 100 м2 | 0,0472 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 3/0,0472 |
| 4 | 100 м2 | 19,1015 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности 4/19,1015 |
| 5 | 100 м2 | 1,3666 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой-цоколь 5/1,3666 |
| 6 | 100 м2 | 1,3666 | Окраска о грунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577- цоколь 6/1,3666 |
| 7 | 100 м2 | 0,3778 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматура) 7/0,3778 |
| 8 | м3 | 0,2 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 8/0,2 |
| 9 | 100 м | 0,465 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м - балкон 9/0,465 |
| 10 | 100 м | 0,34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м- оконные отливы 10/0,34 |
| 11 | 100 м2 | 0,1171 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 11/0,1171 |
| 12 | 100 м2 | 0,429 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности- карниз 12/0,429 |
| 13 | 100 м2 | 0,0581 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза 13/0,0581 |
| 14 | 100 м2 | 0,3765 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали 14/0,3765 |
| 15 | 100 м2 | 0,3765 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 15/0,3765 |
| 16 | 100 м2 | 0,207 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 16/0,207 |
| 17 | 100 м2 | 0,207 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 17/0,207 |
| 18 | 100 м | 1,2 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 18/1,2 |
| 19 | 100 шт. | 0,46 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 19/0,46 |
| 20 | 100 шт. | 0,1 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб 20/0,1 |
| 21 | 100 шт. | 0,1 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 21/0,1 |
| 22 | 100 шт. | 0,6 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах 22/0,6 |
| 23 | 1000м2 | 0,0528 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических 23/0,0528 |
| 24 | 100м3 | 0,2337 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 24/0,2337 |
| 25 | 100м3 | 0,1984 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 25/0,1984 |
| 26 | 100м3 | 0,0992 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 26/0,0992 |
| 27 | 100м3 | 0,0992 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 27/0,0992 |
| 28 | 100м | 0,397 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном 28/0,397 |
| 29 | 100м3 | 0,0992 | Устройство бетонной отмостки 29/0,0992 |
| 30 | 1000м2 | 0,0992 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 30/0,0992 |
| 31 | 100м2 | 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 31/18 |
| 32 | 1 т. груза | 35,712 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перешой) 32/35,712 |
| 33 | 1 т. груза | 5,45 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 33/5,45 |
| 34 | 1 т. груза | 41,162 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 55 км 34/41,162 |
| Условия производства работ: Работы, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процесса в новом строительстве - МДС35.п.4.7. Пр-во строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и друг. Пр-во строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне пр-ва работ загромождающих предметов - МДС35.Пр.1.т.3.2, МДС35.Пр.1.т.1.3, МДС35.Пр.1.т.2.2.их предметов, мешающих нормальному производству работ - МДС35.Пр.1.т.1.2. |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

# Заказчик:  _______________________ ……….

# Подрядчик: ___________________________ …......

# Контролирующая организация: _______________________ ……….